校国字〔2021〕5号

关于印发《安徽工程大学实验室危险废弃物

处置管理细则（试行）》的通知

各学院、各部门：

《安徽工程大学实验室危险废弃物处置管理细则（试行）》已经学校2021年8月25日校长办公会第15次会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

安徽工程大学

2021年9月13日

安徽工程大学实验室危险废弃物处置管理细则（试行）

第一章 总则

第一条 为加强学校实验室危险废弃物处置管理，减少安全隐患和防止环境污染，实现实验室废弃物处置管理的制度化、规范化，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃危险化学品污染环境防治办法》《安徽工程大学实验室安全管理办法（修订）》等相关规定，结合学校实际，特制定本细则。

第二条 本细则中的“实验室危险废弃物”，是指学校各级各类实验室在教学、科研等过程中产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患，列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物及污染物。

第二章 工作职责

第三条 国有资产与实验室管理处负责制订学校危险废弃物处置管理相关制度，协同保卫处等相关职能部门组织开展危险废弃物处置管理检查督查，指导督促危险废弃物处置安全隐患的整改落实。

第四条 二级单位（学院、中心等）是实验室危险废弃物安全管理的责任主体，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和学校的有关规定，制定并组织本单位实验室落实危险废弃物管理责任制度、实验室危险废弃物收集及暂存工作细则、事故预防措施、事故应急预案等管理制度。

（二）制定专人负责本单位实验室危险废弃物的管理工作，组织本单位实验室落实实验室危险废弃物收集、存放场地和相应设施。

（三）按规范要求完成本单位实验室危险废弃物的收集、存放和处置。

（四）监督、检查本单位实验室危险废弃物的收集、存放和处理，发现问题及时组织整改。

（五）建立本单位实验室废弃物资料档案。

第五条 实验室是危险废弃物的直接产生单位，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、学校和所属单位的有关规定，做好本实验室危险废弃物管理工作。

（二）根据工作需要安排专兼职管理人员，具体负责本实验室危险废弃物的收集、存放和处置工作，并定期开展自查工作，发现问题及时整改。

（三）建立本实验室废弃物资料档案。

第三章 实验室危险废弃物的收集与存放

第六条 各实验室应根据实验所产生危险废弃物类别、特性配置符合相关技术规范要求的收集容器或装置。容器不能有破损、损坏或其它可能引起废弃物泄漏的安全隐患。

第七条 实验过程中所产生的危险废弃物须进行分类收集，严禁将危险废弃物混入生活垃圾和其他一般废弃物中存放；严禁将易发生化学反应的废弃物混装、固液混装；严禁将化学危险废弃物、放射性废弃物及实验动物尸体等混合收集、存放、处理；严禁随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒实验室废弃物。

第八条 收集容器或装置应在醒目位置粘贴相应废弃物标签，详细标明废弃物的名称、主要成分与特性、产生危险废弃物的单位、责任人及联系电话等信息。

第九条 实验室化学废弃物的收集与存放：

（一）实验过程中产生的废气应视具体情况分别处理，确认其有害物质浓度低于国家安全排放标准后方能直接排入大气；产生有毒气体的实验，应在装有废气吸收或处理装置的通风橱中进行，有害气体被吸收后再通过通风橱排出。

（二）实验中产生的酸、碱废液必须经中和处理达到国家安全排放标准后才能排放；未经处理的酸、碱废液须分类收集于专门的废液收集容器中，严禁直接倒入水池排入下水道；含卤素的有机废液、含汞的无机废液、含砷的无机废液和含一般重金属的无机废液应单独收集，不可与其它废液混存；禁止将易发生化学反应的废液混装在同一收集容器内。

（三）实验室所产生的各类危险化学固态废物(包括固态、半固态的化学品和化学废物,化学品的包装材料,废弃玻璃器皿,一次性手套、滴管等)，应收集在安全牢固的包装材料（如纸箱、编织袋等）内，确保转运过程中的安全。

（四）实验室过期的各类试剂必须保持原标签完好、清晰，由原器皿盛装暂存，不能混装；对过期剧毒品及其盛装过的器皿等必须单独收集存放并做详细记录，不得倒入其他收集容器内。

第十条 实验室生物废弃物的收集与存放：

（一）未经有害生物、化学毒品及放射性污染的实验动物尸体、肢体和组织须用专用塑料密封袋密封，再放置专用冰室或冰箱冷冻保存，并做好相应记录。

（二）经有害生物、化学毒品及放射性污染的实验动物尸体、肢体和组织须先进行消毒灭菌，再用专用塑料密封袋密封，贴上有害生物废弃物标志，放置专用冰室或冰箱冷冻保存，并做好相应记录。

（三）被污染的塑料制品应采用特制的耐高压超薄塑料容器收集，定期灭菌后进行回收处理；废弃的锐器（针头、小刀、金属和玻璃等）应使用专用容器分类收集，统一回收处理。

（四）其它被污染的生物废液，能进行消毒灭菌处理的，处理后确保无危害后按生活垃圾处理；若不能进行消毒灭菌处理的，则用专用塑料袋分类收集，贴上有害生物废弃物标志，放置专用冰室或冰箱冷冻保存，并做好相应记录。

第十一条 实验室放射性废弃物的收集与存放：

（一）带有放射性的废弃物必须放入指定的、具有明显标识的专用容器内封闭保存，并防止泄漏或沾污，存放地点应有效屏蔽防止外照射。

（二）放射性废物的存储要包装完整且易于存取，包装上须标明放射性废物的核素名称、活度、其它有害成分以及使用者和日期。应经常对存放点进行检查和检测，防止丢失，防止发生泄露事故。

第十二条 在具备危险废弃物处置资质的单位收集处理之前，二级单位和实验室务必保管好实验室危险废弃物，按以下要求存放。

（一）原则上要求二级单位对实验室危险废弃物进行集中存放管理，保障临时存放设施的安全条件，保持通风，远离火源，避免高温、日晒、雨淋，避免不相容性危险废弃物近距离存放；对不具备集中存放条件的二级单位，由实验室负责将实验室危险废弃物临时存放于实验室内合适位置，不得存放于实验室楼道和学生实验的公共区间。

（二）在常温常压下易燃、易爆及产生有毒气体的危险废弃物，由实验室负责进行必要的预处理，使之稳定后方能进行一般存放，并按要求做好记录。

（三）盛装液体危险废弃物的容器内须保留足够的空间，确保容器内的液体不能超过容器容积的75%。

（四）生物专用冰室或冰箱，不得放置其它物品，避免发生交叉感染。

第四章 实验室危险废弃物的处置

第十三条 各相关单位须委托具有危险废弃物处置资质的单位进行处置，禁止任何单位或个人将危险废弃物提供或者委托给不具备处理资质的单位储存、利用、处置。

第十四条 实验室危险废弃物必须严格登记，建立处置档案。登记内容应当包括实验室名称、日期、危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。

第十五条 学校须设立实验室危险废弃物处置专项经费，列入年度预算。

第五章 附则

第十六条 本细则未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

第十七条 本细则自发布之日起施行，由国有资产与实验室管理处负责解释。