附件2

实验室安全风险评价表
	每项计分
	风险源

	25分


	存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L；

存储一般危化品总量50~100kg或50~100L；

存储有毒、易燃气体总量为2瓶；

使用III类射线设备的数量≥2台；

使用简单压力容器的数量≥3台；

实验室使用危险机加工装置的数量≥3台；

实验室使用加热设备数量≥6台；

实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg。

	10分
	（1）使用超过人体安全电压（36V）的实验；

（2）涉及合成放热实验；

（3）涉及压力实验；

（4）产生易燃气体的实验；

（5）涉及持续加热实验；

（6）使用一般实验室自制设备；

（7）存储易燃易爆化学品＜5kg或5L；

（8）实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L；

（9）存储有毒、易燃气体1瓶；

（10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈；

（11）使用简单压力容器1~2台；

（12）使用III类射线设备1台；

（13）使用危险机加工装置1~2台；

（14）使用一般机加工装置的数量≥5台；

（15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；

（16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台；

（17）实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg；

（18）实验室使用加热设备数量3~5台；

（19）实验室使用每1台明火设备。

	5分
	（1）存储普通气体1~4瓶；

（2）使用一般机加工装置1~4台；

（3）使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台；

（4）实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg；

（5）实验室使用加热设备数量1~2台；

（6）存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台；
（7）实验室使用每1台快捷电热设备。


注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

