防护措施与灭火要点

1.配备泡沫灭火器。

2.配备干粉灭火器。

3.配备二氧化碳灭火器。

4.配备卤代烷灭火器。

5.配备烟感报警器。

6.配备消防沙。

7.配备灭火毯。

8.配备应急喷淋与洗眼装置。

9.配备手持式洗眼器。

10.配备急救药箱。

11.铺绝缘垫。

12.穿防护服。

13.戴防护眼镜。

14.戴防护手套。

15.戴呼吸罩或面罩。

16.穿戴绝缘手套及绝缘鞋（靴）。

17.戴安全帽。

……，可自行根据实际情况补充。