校国字〔2021〕7号

关于印发《安徽工程大学实验室安全分类分级管理办法（试行）》的通知

各学院、各部门：

《安徽工程大学实验室安全分类分级管理办法（试行）》已经学校2021年8月25日校长办公会第15次会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

安徽工程大学

2021年9月13日

安徽工程大学实验室安全分类分级管理

办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强学校实验室安全管理，落实实验室安全主体责任，提高实验室安全管理的规范性、有效性和针对性，根据《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》《安徽工程大学实验室安全管理办法（修订）》等相关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法中“实验室”是指全校开展教学、科研活动的实验场所。实验室以“房间”为单位按照所涉及的危险源及安全风险程度进行安全分类和风险等级的认定。

第三条 本办法中的“危险源”是指与实验室相关的，可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。

第四条 实验室安全分类分级管理是根据危险源的特性和导致（或引发）危险的严重程度进行安全风险评估（评价），并配套专业化安全管理和预防措施。

第二章 组织与领导

第五条 学校“实验室建设与安全工作领导小组”全面负责指导实验室分类分级管理工作，包括对分类分级管理办法的审定和对执行情况的监督。

第六条 国有资产与实验室管理处是学校实验室安全管理工作的归口管理部门，在学校实验室安全工作领导小组领导下，负责指导全校实验室分类分级认定工作，对各级各类实验室实施分类指导，有针对性地实施差异化管理。

第七条 二级单位（学院、中心等）是实验室安全管理工作的主体责任单位，负责督促和落实所属实验室按照本办法进行危险源类别和风险等级的认定，审核与确认认定结果，报国有资产与实验室管理处备案。并针对不同危险等级实验室制定相应的管理措施，实施实验室安全分类分级管理。

第八条 实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，负责根据学校实验室安全分类分级管理要求，对所属实验场所进行危险源类别和风险等级的评估和认定，认定结果报二级单位审核确认。

第三章 实验室安全分类管理

第九条 实验室安全分类主要根据实验场所涉及的危险源特性进行划分，结合我校学科门类和专业设置，分为化学类、生物类、机电类、电子类、其他类等。

（一）化学类实验室

涉及化学反应和化学品的实验场所归属为化学类实验室。这类实验室中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学药品可能带来的化学性危险源，另一类是高压、高温及设备设施缺陷或防护缺陷所带来的物理性危险源。实验室从事的实验研究中涉及的风险性大的因素，应明示于分类分级的标牌上，起到警示作用。

（二）生物类实验室

涉及微生物和实验动物的实验场所归属为生物类实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、基因、动物寄生微生物等为主要的危险源，这些危险源的释放、扩散可能引起实验室内和外部环境空气、水、物体表面的污染或人体感染，即可对实验室人员、内外部环境造成危害。

（三）机电类实验室

涉及机械、电气、高温高压等设备及仪器仪表等的实验场所归属为机电类实验室。这类实验室的主要危险源包括机械设备与工具引起的绞、碾、碰、割、戳、切等伤害，如工具或刀具飞出伤人、切削伤人、手或身体被卷入、手或其他部位被刀具碰伤、被转动的机具缠压等伤害。

- 电子类实验室

涉及计算机、电路板、机房等的实验场所归属为电子类实验室。这类实验室主要危险源是带电导体上的电能，如人员触电、电路短路、焊接灼伤等。

（五）其他类实验室

不涉及上述危险源的实验场所均归属为其他类实验室。这类实验室的危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全风险。

第十条 各类实验室应严格遵守国家、省市（地方）及学校相关法规制度要求，履行各类安全审验和报批程序，对其危险源进行安全管理。

第四章 实验室安全风险分级管理

第十一条 实验室安全风险等级认定实行“就高不就低”和动态管理的原则，当实验场所的危险源使用及存放情况发生改变，实验室应重新进行分类和安全风险等级认定。

第十二条 实验室安全风险分级标准：根据实验室使用或存放危险源的危险程度，将实验室安全风险级别划分为一级（高危险等级）、二级（较高危险等级）、三级（中危险等级）、四级（一般危险等级）4个等级。

第十三条 安全风险等级认定：

（一）涉及下列情况的实验室为一级安全风险实验室：

1. 使用或存放管控类危险化学品及其废弃物；

2. 使用或存放麻醉品和精神药品；

3. 使用或存放高致病性病原微生物及其废弃物;

4. 使用或存放实验动物及尸体；

5. 使用或存放放射源；

6. 存在单台功率超10kW加热设备或单间实验室（≤75m2）加热设备总功率超15kW、工作压力≥10MPa的高压容器的实验室。

（二）涉及下列情况的实验室为二级安全风险实验室：

1. 使用或存放非管控类危险化学品及其废弃物；

2. 使用或存放其他生物材料及其废弃物；

3. 使用或存放压力容器、激光设备、强磁设备等；

4. 使用或存放马弗炉、电阻炉等大功率加热设备；

5. 使用或存放不带防护罩的机械加工类高速设备；

6、使用或存放带外置电池的不间断电源。

（三）涉及下列情况的实验室为三级安全风险实验室：

1. 使用或存放普通化学品及其废弃物；

2. 使用起重机械、回转机械等;

3. 使用大功率充、放电装置；

4. 使用小功率冷热设备等；

5. 使用或存放带防护罩的机械加工类高速设备；

6. 使用培养箱、冰箱、服务器等24小时不断电设备。

（四）未列入以上三类的实验室，为四级安全风险实验室。

第十四条 实验室安全风险分级管理方式遵循以下原则：

（一）一级安全风险实验室

1. 在实验室外张贴一级危险级别警示；

2. 实验室必须进行危险源风险评估（评价），并对不同的危险源制订防范措施和应急预案，完善实验室相关安全管理制度；

3. 实验室必须制订符合本实验室特点的安全培训内容和计划，并指定专人定期对相关人员进行安全教育；

4. 实验室安全自查次数每月不少于4次，二级单位安全检查次数每月不少于2次。

（二）二级安全风险实验室

1. 在实验室外张贴二级危险级别警示；

2. 实验室必须进行危险源风险评估（评价），并对不同的危险源制订防范措施和应急预案，完善实验室相关安全管理制度；

3. 实验室必须制订安全培训计划，定期对相关人员进行安全教育；

4. 实验室安全自查次数每月不少于2次，二级单位安全检查次数每月不少于1次。

（三）三级安全风险实验室

1. 在实验室外张贴三级危险级别警示；

2. 实验室应进行危险源风险评估（评价），必要时对不同的危险源制订防范措施和应急预案，制订实验室相关安全管理制度；

3. 实验室必须定期对相关人员进行安全教育；

4. 实验室安全自查次数每月不少于1次，二级单位安全检查次数每2个月不少于1次。

（四）四级安全风险实验室

1. 在实验室外张贴四级危险级别警示；

2. 实验室应进行危险源风险评估（评价），必要时对不同的危险源制订防范措施和应急预案，制订实验室相关安全管理制度；

3. 实验室必须定期对相关人员进行安全教育；

4. 实验室安全自查次数每2个月不少于1次，二级单位安全检查次数每季度不少于1次。

第十五条 实验室安全检查按照教育部《高等学校实验室安全检查项目表》等相关要求进行，做好隐患排查和检查记录。

第十六条 二级单位应对检查中发现的安全隐患建立安全隐患台账，逐项进行整改。能够立查立改的，应立即整改到位；对短期无法整改的，应制定切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改责任人，实行闭环管理。存在重大安全隐患的实验室，应暂停使用，待安全隐患整改完成后方可重新使用。

第五章 附则

第十七条 本规定未尽事项，按国家相关法律法规执行。

第十八条 本办法自发布之日起施行，由国有资产与实验室管理处负责解释。