安徽工程大学教学科研设备更新项目验收报告

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目总价 | 人民币 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  | 存放位置 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 供货商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目明细清单 | 序 | 品名 |  | 规格/型号 | 国别、厂商 |  | 数量 | 单 价 |  | 总 额 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 清单不够可见附件 |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 验收结论及意见 | 查验内容包括： 1、设备（软件）品目、规格型号、数量是否符合标书要求 是□ 否□ 2、设备（软件）技术参数指标是否符合标书要求 是□ 否□ 3、设备（软件）是否安装调试完毕 是□ 否□ 4、设备（软件）运行使用是否正常 是□ 否□ 5、人员培训是否完毕 是□ 否□ 6、是否有其他需说明的情况： 验收结论： 合格□ 不合格□ 验收工作小组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 参 加 验 收 人 员 签 名 | 姓 名 |  | 职务、职称 |
| 使用部门负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表填写一式两份（一份项目单位留存、一份交国资处备案）。此表作为整个项目验收，如项目中有进口设备以及单价或成套≥40万元设备单独填报技术档案。

安徽工程大学教学科研设备更新项目技术档案

（进口设备及单价或成套≥40万元包含软件系统）

仪器设备名称：

使用单位（盖章）：

存放地点：

使用管理人（签字）：

联系电话：

填表日期:

招标编号：                    包号：                 中标商：

| 仪器设备名称 |  |  | 国别厂家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 供货商 |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 计量单位 |  | 单 价 |  | 人民币 |  |  |
| 经费来源 |  |  | 数 量 |  |  |  | 外币 |  |  |
| 出厂日期 |  | 出厂编号 |  | 合同号 |  |  |  |  |  |
| 到校日期 |  | 安装日期 |  | 外贸合同号 |  |  |  |  |  |
| 验 收 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、外观、数量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、包装是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、设备及附件外型有无碰撞、破损等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、主机、附件的型号、规格和数量是否与合同、 招投标文件、装箱单相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 随机资料如仪器设备说明书、操作规程、检修 手册、产品合格证等是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、成套情况（详细列出主机及主要配件、备件的名称、型号、数量，技术资料）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装调试过程中的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、说明书给定的功能、技术指标及实际测试达标情况，是否达到合同和招投标文件的要求（列明技术指标，附上设备自检、实际运行中反映技术参数的相关资料）： 厂方安装负责人： 用户负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要附件 或材料 | 填写人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本仪器设备档案的名称及数量 | 序 号 | 名 称 | 数 量(单位) | 档案接收人 |
|  |  |  |  | 签字： |
| 本仪器 设备档案 审查情况 | 审查人签字：（职务） 年 月 日 |  |  |  |

备注：此表填写一式二份（一份项目单位留存、一份交国资处备案）。

安徽工程大学教学科研设备更新项目到货登记表

学院/部门（公章）  资产管理员：               项目名称：              供应商：               发票号码：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 规格型号 | 品牌 | 存放地点 | 使用人 | 收货人 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表只作收货凭据，不作验收凭据，信息要填写完整。                                                                   年       月     日